## Slide 1
ML Engineer Interview · 2026
冰水機負載預測平台
Chiller Load Forecast Platform
用機器學習預測冰水機未來 6 小時的冷負載，幫助節能、優化排程、降低營運成本。
從「每個案場一套客製系統」→ 升級成「一個平台服務所有案場」
PyTorch
LightGBM
FastAPI
PostgreSQL
Docker
MLflow
Andrew · worldpeaceandrew@gmail.com

## Slide 2
先講清楚：什麼是「冰水機負載預測」？
用最簡單的方式解釋這個專案要解決的問題
☼
外氣溫度
熱進入
建築物
熱排出
冰水機
Chiller
製造冷水送回建築降溫
冷負載 (Cooling Load)
= 建築物每小時需要被「移除」的熱量
= 冰水機這小時要做多少工
為什麼要預測？
40-60%
商業建築總用電的比例就是冰水機
如果能預測 6 小時後負載 →
提前啟動或關停冰水機
減少不必要的空轉浪費
選擇電費較低的時段運行
→ 節能 10-30%、降電費、延長設備壽命

## Slide 3
商業挑戰 The Challenge
為什麼愛淨節能科技正在從「客製化」轉型成「平台化」
過去：每個案場一套客製系統。新案場上線要 3-6 個月、改一個 Bug 要重複修 N 次。
01
客製化包袱
每個案場硬體不同、Bug 不同、需求不同。維運人力成本指數成長，新案場上線速度跟不上業務擴張。
新案場上線時間：3-6 個月
02
節能機會龐大
冰水機佔商業建築用電 40-60%。準確預測未來負載，可以最佳化排程，節能 10-30%。一棟商辦一年省下百萬電費並不誇張。
潛在節能：每年 10-30% 電費
03
現場資料很髒
感測器會壞、會漂移、會斷線。模型必須能容忍髒資料、自動偵測異常，並向利害關係人說清楚「為什麼這樣預測」。
資料異常比例：~12.5%
這個專案的目標：用平台化思維解決上述三個痛點。

## Slide 4
解決方案 Solution Architecture
完整端到端 pipeline：從原始資料到使用者介面
資料如何在系統中流動？由左至右閱讀。
1. 資料來源
Raw Data
ASHRAE 公開資料集 · 1,448 棟建築 · 2 年逐時感測
2. 資料清洗 & 特徵
ETL + FE
缺值補值 · 異常偵測 · 46 個特徵工程
3. 機器學習
ML Models
LightGBM 基線 + LSTM · MLflow 實驗追蹤
4. 後端 API
FastAPI
REST endpoints · OpenAPI 文件 · PostgreSQL
5. 視覺化
Dashboard
Streamlit 儀表板 · 4 個分頁 · Plotly 圖表
PostgreSQL
buildings · meter_readings · predictions · model_metadata
Docker Compose
一行指令啟動所有服務
MLflow 實驗追蹤
每次訓練都有紀錄、可比較
多案場架構
site_id 切分，新案場零程式碼上線

## Slide 5
技術選型 Tech Stack
每個選擇都呼應職缺需求 — 不是「會什麼用什麼」
機器學習 / 深度學習
PyTorch · LightGBM · scikit-learn
Tree-based 模型做基線，LSTM 處理時序，符合「至少一種 DL 框架」要求
資料處理
Pandas · NumPy · SciPy
時序資料清洗、缺值補值、異常偵測，正是職缺寫明的需求
後端 API
FastAPI · Pydantic · SQLAlchemy
職缺指定 FastAPI；Pydantic schema 是「API contract」的核心
資料庫
PostgreSQL 16
職缺指定 PostgreSQL；ORM 抽象讓本地測試可換 SQLite
視覺化
Streamlit · Plotly
BI 背景的天然強項，符合「儀表板開發或維運經驗」
部署 & MLOps
Docker Compose · MLflow
加分項：容器化部署 + 模型版本管理

## Slide 6
資料來源 Data Source
資料從哪裡來？為什麼選這份？
使用 Kaggle 公開的 ASHRAE Great Energy Predictor III — 全球最具公信力的建築能耗預測競賽資料集。
4.2M
逐時資料筆數
從 2016 全年
498
棟建築 (冰水)
篩選 meter=1
10
個獨立案場
site_id 分組
12.5%
平均異常率
感測器問題
每筆資料長什麼樣？
感測器每小時上傳一次冰水機讀數，配合當下氣象條件和建築屬性：
meter_reading
冷負載讀數 (目標變數，kWh)
air_temperature
外氣溫度 (°C)
dew_temperature
露點溫度 → 推算濕度
wind_speed
風速 → 建築熱損失
square_feet
建築面積 → 規模代理變數
primary_use
建築用途 (辦公/教育/醫療)
資料完整、有公信力，但有 12.5% 缺值/異常需要處理 → 下一頁。

## Slide 7
資料涵蓋的情境 Data Diversity & Scenarios
為什麼用這份資料訓練的模型，能應用到台灣案場？
ASHRAE 資料涵蓋多種建築型態、不同氣候區、整年週期變化 — 這份多樣性讓模型學到的是「通用的冷負載規律」，不會過度擬合到單一場景。
建築用途多樣
16 類
primary_use
辦公樓 / 教育 / 醫療 / 飯店 / 公共設施 / 娛樂場館 — 每種建築的負載 pattern 都不同，模型必須學會跨類別泛化。
氣候區涵蓋廣
16 sites
across climate zones
從冷帶到熱帶、乾燥到潮濕都有 — 訓練出的模型對極端天氣、季節轉換都有抗性。
完整年週期
2 年
逐時連續資料
包含完整 24 個月 — 春夏秋冬、工作日週末、節日、長假都涵蓋，能捕捉到所有時序 pattern。
建築規模差異大
100x
square_feet range
小型診所到大型購物中心都在資料裡 — 模型學到「規模 × 用途」的交互效應。
應用到台灣：愛淨的客戶建築規模、用途也很多元 — 這份資料的多樣性正好對應實際業務情境。

## Slide 8
資料清洗 Cleaning Pipeline
髒資料是現場常態 — 模型訓練前必須先處理
為什麼資料會髒？感測器斷線、定期保養停機、設定漂移、瞬間電壓問題。如果直接丟給模型，預測會被異常值污染。
1
氣象資料補值
氣象站偶爾斷訊 → 先 forward-fill (用上一筆)，再 linear interpolation (兩端內插)。處理後完全沒有缺值。
2
IQR 異常偵測
用 3×IQR 法則，逐建築獨立計算閾值。為什麼逐建築？因為一棟學校和一棟醫院的「正常範圍」完全不同。
3
長零值偵測
標記連續 ≥48 小時為零的讀數 → 通常是感測器壞掉，不是真的沒在用冷氣。這個邏輯來自 HVAC 領域知識。
4
時序內插補目標值
標記為異常的讀數設為 NaN，再用時序 interpolation 填回去。讓 lag 特徵 (lag_24h) 不會被異常擴散污染。
產出：data_quality_report() 函式可生成各建築缺值/異常率報表，能向客戶交代資料品質。

## Slide 9
特徵工程 Feature Engineering
從原始資料萃取 46 個有預測力的訊號 — 每個都能說出物理意義
我不只「想」這些特徵能用，每個都能解釋為什麼它跟冷負載有關。下面舉一個例子：
時間特徵 (10)
hour, day_of_week, month, is_business_hour, is_weekend, sin/cos cyclic encoding
氣象特徵 (4)
air_temp, dew_temp, cooling_degree_hours, temp × humidity
滯後特徵 Lag (4)
lag_1h, lag_6h, lag_24h, lag_168h (上週同時段)
滾動統計 (6)
rolling mean/std/max 在 6h 和 24h 視窗
建築特徵 (22)
log_square_feet, age, primary_use one-hot encoded
舉例：cooling_degree_hours
最重要的氣象衍生特徵
公式：max(0, 外氣溫度 − 18°C)
為什麼這樣設計？
·
外溫低於 18°C 時建築幾乎不需要降溫
·
高於 18°C 時，每升 1°C 冷負載就上升
·
用 max(0, ...) 切掉「不必要冷卻」的雜訊
·
比直接用 air_temperature 預測力強很多
這就是「能說清楚特徵與目標因果假設」的具體展現。

## Slide 10
什麼是「多步時序預測」？ Multi-step Forecasting
用過去資料一次預測未來多個時間點 — 不是只預測下一秒
為什麼要一次預測 6 小時？因為冰水機排程需要提前規劃 — 知道下午會熱，現在就要開始準備。
輸入：過去 48 小時感測資料
輸出：未來 6 小時負載預測
現在
負載 (kWh)
-48h
現在
+6h
時間 →
挑戰：Walk-forward Validation
時序資料絕對不能用一般的 k-fold cross-validation — 因為這樣會「用未來資料訓練去預測過去」，等於作弊。要用 walk-forward：時間先後嚴格保留。
離線/線上一致性
離線訓練的評估方式必須跟線上實際運作一致 — 不然模型在實驗室很厲害，上線就崩。walk-forward 就是在模擬「每天都在預測明天」的場景。

## Slide 11
為什麼挑這兩個演算法？ LightGBM vs LSTM
他們代表時序預測兩種主流哲學 — 我要證明兩個都掌握，並能用實驗判斷哪個適合
業界共識：時序預測領域有兩大流派 — Tree-based (代表：LightGBM) 與 Sequence-based (代表：LSTM)。我同時實作，用同份資料、同個驗證流程公平比較。
LightGBM
梯度提升樹 · Gradient Boosting
把 6 個未來時段，訓練 6 個獨立的樹模型。每個模型負責預測一個時間步。
優勢：
Tabular 特徵的標竿模型
原生處理 NaN，不怕髒資料
ASHRAE Kaggle 競賽冠軍方案
訓練速度：~30 秒 / fold (CPU)
PyTorch LSTM
長短期記憶神經網路
把過去 48 小時當成一個序列丟進 LSTM，一次輸出未來 6 小時的預測。
優勢：
能學長期時序依賴模式
可以隨資料增加而變強
符合「深度學習落地」要求
訓練速度：~3-5 分鐘 / fold (CPU)
結果在下一頁 — 但先思考：在這個資料規模下，哪個流派會贏？

## Slide 12
實驗結果 Results
Building 171 · 8,616 筆資料 · 3-fold walk-forward CV
Avg RMSE 和 Avg MAE 越低越好 (代表平均預測誤差，單位 kWh)。LightGBM 大幅勝出。
Chart: 預測誤差 (kWh) — 越低越好
| Avg RMSE | Avg MAE
LightGBM | 40.02 | 27.03
LSTM | 89.91 | 73.3
我怎麼解讀這個結果
1. LightGBM 勝出符合預期
Kaggle ASHRAE 競賽前幾名也都是 GBM
2. LSTM 沒贏不是 LSTM 不好
單一建築 8,616 筆對 LSTM 來說偏少
3. Tabular 特徵充足時，GBM 通常贏
這是業界一致的經驗法則
4. 別只看 MAPE
夜間負載接近零會讓 MAPE 失真，RMSE/MAE 才是真實表現
實務建議：LightGBM 跑 1-6h 短期排程；資料規模擴大到「跨建築 + 多月」時再回頭評估 LSTM。

## Slide 13
商業價值試算 Business Value · Taiwan
用 LightGBM 跟 LSTM 的實際 RMSE，推算對比「沒有智慧控制」能省多少
方法：模型預測越準 → 控制策略越精準 → 節能越多。用 forecast skill score 把模型 RMSE 轉換成可實現的節能比例。
試算方法
① 基準電費
Building 171 全年逐時消耗 × 台電三段式時間電價 = NT$ 4,252,899
② Forecast Skill Score
Skill = 1 − (模型RMSE / 基準RMSE)
LightGBM: 1 − 40/137 = 71%
LSTM: 1 − 90/137 = 35%
③ 可實現節能
= Skill × 30% 理論上限
(理論上限來自 ASHRAE/DOE 文獻)
Chart: 年電費對比 (單棟 · NT$)
| 無智慧控制 (baseline) | LSTM 控制 10.3% | LightGBM 控制 21.3% | 完美預測 30%
年電費 (NT$) | 4252899 | 3812836 | 3349057 | 2977029
vs 無控制
單棟年省
LSTM
44 萬
LightGBM
90 萬
Perfect
128 萬
我的 LightGBM 模型對比無控制可省 NT$ 90 萬/年/棟。10 棟組合 = NT$ 900 萬/年。

## Slide 14
節能 10-30% 怎麼來的？ How the Savings Are Achieved
預測準了，可以透過三個具體機制省電 — 不是憑空喊出來的數字
「預測 → 控制 → 節能」的因果鏈：模型告訴你未來 6 小時的冷負載，控制系統就能做出原本做不到的最佳化決策。
1
5 – 15%
時段轉移
Load Shifting / Pre-cooling
預測明天下午會熱 → 今天凌晨先預冷建築（用冷水/冷凍設施儲存「冷量」）。把運轉時間搬到電價便宜的時段。
台灣電價差：尖峰 NT$ 7.07 vs 離峰 NT$ 1.96 = 每 kWh 移轉省 5 元
2
3 – 10%
避免過度製冷
Over-cooling Avoidance
傳統控制是「現在熱就開」的反應式。預測能提前看到「半小時後氣溫會下降」，可以不用先開冰水機浪費電。
減少 1 小時冰水機空轉 = 省 115 kWh × NT$ 4.94 = NT$ 568 / 次
3
3 – 8%
最佳負載率
Optimal Part-Load Ratio
冰水機 COP (效率) 在 40-80% 部分負載率最佳。預測能讓系統選擇「最有效率的容量點」運轉，而不是反覆全開全關。
COP 從 3.5 → 5.0 = 同樣冷量少耗 30% 電力
三個機制加總 → 10-30% (上頁數字的依據)。實際省多少看建築原本控制有多「笨」 — 越傳統的系統，預測控制效益越大。

## Slide 15
平台化設計 Multi-site Platform
這是這個專案最對應職缺的部分 — 從客製化轉型平台化的核心
不只是「能跑」— 還要能讓新案場零程式碼上線、讓前後端可以平行開發。
REST API 介面
GET
/api/v1/buildings
列出建築 (site_id 篩選)
GET
/api/v1/buildings/{id}/readings
歷史讀數查詢
POST
/api/v1/predict
送特徵 → 6h 預測
GET
/api/v1/predictions/{id}
查預測歷史 (audit)
GET
/api/v1/models
模型清單與指標
GET
/api/v1/health
健康檢查
平台化關鍵設計
Schema 隔離
buildings.site_id 是所有查詢的篩選 key
跨建築模型
building 特徵讓同一模型能服務不同建築
API contract first
schema 定下來，前後端可平行開發
零程式碼上線
新案場只要 INSERT 一筆建築紀錄
FastAPI 自動產生 OpenAPI 文件 — 面試 demo 時打開 /docs 就能互動測試。

## Slide 16
工程實踐 Engineering Practices
對應職缺：「以長期可維運為優先」「良好的文件習慣」
展示我不只「跑得出結果」，還能交付可維運的程式碼。
10/10
Unit Tests Pass
pytest 測試 preprocessing + API endpoints，每次 commit 前驗證
1-cmd
One-shot Deploy
docker compose up 一行指令啟動 PostgreSQL + API + Dashboard
5
Decoupled Layers
data / model / API / DB / UI 五層清晰分離，可以單獨替換任一層
ABC
Model Interface
BaseForecaster 抽象介面，未來新模型只要 implement 就能加入
✓
MLflow Tracking
每次訓練的 metrics、超參數、模型檔案都自動記錄，可比較可回溯
✓
Schema Validation
Pydantic 強制檢查 API contract，型別錯誤在最外層就攔截

## Slide 17
現場 Demo Live Demo
接下來實際打開瀏覽器給您看 — 三個服務同時運行中
所有服務都跑在我的 Docker 容器裡，這就是「平台化」的具體成果。
01
Swagger API 文件
localhost:8000/docs
FastAPI 自動產生互動式 API 文件 · 可以直接 POST /predict 看回傳
02
Streamlit 儀表板
localhost:8501
4 個分頁：Overview · Prediction · Model Comparison · Data Quality
03
MLflow 實驗追蹤
localhost:5000
比較 LightGBM 與 LSTM 在每個 fold 的 RMSE / MAE，可下載 artefacts
04
EDA 探索分析
notebooks/01_EDA.ipynb
Jupyter notebook 展示資料分布、缺值、特徵與目標的關聯
docker compose ps 證明三個容器都是 healthy 狀態。

## Slide 18
為什麼我適合愛淨節能科技
Why I'm a fit for this role
端到端 ML pipeline 落地能力
從 ASHRAE 原始資料到 production-ready API 和 Dashboard 都自己完成
多步時序預測實務經驗
Walk-forward CV、離線/線上一致性、6 步預測都實作出來
平台化思維
API contract first、multi-site schema、新案場零程式碼上線的設計
扎實工程素養
Unit Tests · Docker · MLflow · Pydantic schema validation 都有實作
資料敘事 (BI 背景)
Streamlit dashboard 對齊不同利害關係人 — 從工程師到老闆都看得懂
持續學習意願
從零學 HVAC 領域，一週內把這個 demo 完整交付，證明學習速度
謝謝聆聽 · Thank you. Questions?